馬偕紀念醫院臨床技能訓練學習單

| 訓練技能 | 靜脈導管置入 (Intravenous Catheterization: on IC) |  |
| --- | --- | --- |
| 學習目標(Learning Objectives） | - 靜脈導管置入的準備用物 - 正確無菌操作 - 正確置入靜脈導管 | - 知道導管的定期更換 - 溝通技巧（如有標準病人） |
| 學習重點 | 適應症 靜脈輸液、靜脈營養、靜脈給藥 實施步驟 - 注射人員戴上手套。 - 確認病人姓名，身份。 - 請病人坐好適當位置。 - 器材點滴管路備齊，選擇適當注射部位。 - 綁上止血帶，時間不可超過 2分鐘。 - 請病人握緊拳頭，以左手食指置於靜脈上輕壓幾次以確認靜脈路徑，若病人靜脈不明顯，輕拍再以食指觸按靜脈。 - 若未找到適當血管則放鬆止血帶，換手再試。 - 以捏子夾取 70％酒精棉球或其它皮膚消毒劑消毒注射部位，由內往外繞圓圈擦拭。（注意：完成消毒步驟後，應避免再度觸碰注射部位，以免污染，若須再以手觸碰，則須再次消毒。） - 注射置入靜脈導管。 17. 先讓病患鬆開拳頭，再鬆開止血帶。 18. 拔出鐵針，連接上靜點滴管路。 注射部位之選擇 - 成人的導管注射部位以上肢較下肢為佳，若注射在下肢應儘快更換至上肢。 - 兒科病患優先選擇注射在頭皮、手部或足部，較注射在腿、手臂或肘窩部位為佳。 注射部位之皮膚消毒 - 注射部位應使用75%酒精消毒，消毒劑應充分留置在注射部位至少30秒或待其乾燥，使其發揮消毒效果 | 導管之更換 - 成人應每72小時更換短周邊靜脈導管及注射部位，以減少靜脈炎的危險。 - 成人於緊急狀況下置入之導管應於24小時內更換新導管及注射部位。 - 成人應每96小時更換heparin locks。 - 兒科病患不需常規性更換短周邊靜脈導管 - 24小時內更換輸血、血液製品或脂溶性製品（如：Intrafat , Diprivan）之管路。 - 丟棄使用過之器具：（針頭不可回套）直接將針頭置於尖銳物品廢棄收集盒 困難on IC時（連續2針打不上） - 必要時請求他人協助，換個手氣，勿勉強為之 - 記得說抱歉 臨床技能中心製作 2008/4/3 |